| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «Зуевская центральная районная больница» ОГРН 1104312002080 ИНН4309006333 ОКПО 67560056 ул. Исполкомовская, 109 г. Зуевка Кировская область 612412, тел. 8(83337) 2-52-95, тел/факс: 8(83337) 2-57-12 ip-zuev@medstat.kirov.ru zuevskayacrb@mail.ru «01» октября 2021г. № 313 | Проект «Корпоративный контроль» Информация о закупках за отчетный период (СЕНТЯБРЬ), проводимых посредством конкурентных способов определения поставщиков (далее – Информация о закупках) |
| --- | --- |

- Номер закупки: №0340200003321008674 (электронный аукцион);

Наименование объекта закупки: Поставка инструментов и приспособлений стоматологических

  - Срок поставки товара: Поставка Товар осуществляется Поставщиком в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента направления заявки. Поставка осуществляется по адресу: 612412, Кировская область, Зуевский район, г. Зуевка, ул. Исполкомовская, д.109, с разгрузкой с транспортного средства.

Начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК):  142 800,00 руб.

Дата заключения контракта:  06.09.2021г.

Наименование поставщика:  ООО «ВелесМед»

Цена контракта:  73 542,80 руб.

Срок исполнения контракта:  С момента подписания и действует до 31.08.2022 года.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № | Наименование товара, единица измерения, количество, код ОКПД 2, код позиции каталога товаров, работ, услуг (при наличии) | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара и их значения, которые не подлежат изменению участником закупки | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара (единицы измерения), значения которых подлежат конкретизации участником закупки | Минимальные и (или) максимальные значения характеристик товара, которые подлежат конкретизации участником закупки | Наименование страны происхождения товара | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инструменты эндодонтические ручные для обработки и пломбирования корневого канала, Ед. изм.: упаковка Кол-во: 30 ОКПД 2: 32.50.11.190 | Ручной режущий стоматологический эндодонтический инструмент со спиральной нарезкой рабочей части для безопасного препарирования корневого канала высверливающим движением. Материал – нержавеющая сталь однородной структуры, эргономичная ручка, наличие предустановленных силиконовых стопперов. Угол между режущей гранью и продольной осью инструмента равен 20°. Угол у верхушки составляет 75°. Длина инструмента 25мм. Диаметр рабочей части 0,10мм. | В упаковке: |  | Китайская Народная Республика | 98,00 | 2 940,00 |
|  |  |  | блистер, шт | 6 |  |  |  |
| 2 | Инструменты эндодонтические ручные для обработки и пломбирования корневого канала, Ед. изм.: упаковка Кол-во: 30 ОКПД 2: 32.50.11.190 | Ручной режущий стоматологический эндодонтический инструмент со спиральной нарезкой рабочей части для безопасного препарирования корневого канала высверливающим движением. Материал – нержавеющая сталь однородной структуры, эргономичная ручка, наличие предустановленных силиконовых стопперов. Угол между режущей гранью и продольной осью инструмента равен 20°. Угол у верхушки составляет 75°. Длина инструмента 25мм. Диаметр рабочей части 0,15мм. | В упаковке: |  | Китайская Народная Республика | 98,00 | 2940,00 |
|  |  |  | блистер, шт | 6 |  |  |  |
| 3 | Инструменты эндодонтические ручные для обработки и пломбирования корневого канала, Ед. изм.: упаковка Кол-во: 30 ОКПД 2:32.50.11.190 | Ручной режущий стоматологический эндодонтический инструмент со спиральной нарезкой рабочей части для безопасного препарирования корневого канала высверливающим движением. Материал – нержавеющая сталь однородной структуры, эргономичная ручка, наличие предустановленных силиконовых стопперов. Угол между режущей гранью и продольной осью инструмента равен 20°. Угол у верхушки составляет 75°. Длина инструмента 25мм. Диаметр рабочей части 0,20 мм. | В упаковке: |  | Китайская Народная Республика | 98,00 | 2940,00 |
|  |  |  | блистер, шт | 6 |  |  |  |
| 4 | Инструменты эндодонтические ручные для обработки и пломбирования корневого канала, Ед. изм.: упаковка Кол-во: 30 ОКПД 2:32.50.11.190 | Ручной режущий стоматологический эндодонтический инструмент со спиральной нарезкой рабочей части для безопасного препарирования корневого канала высверливающим движением. Материал – нержавеющая сталь однородной структуры, эргономичная ручка, наличие предустановленных силиконовых стопперов. Угол между режущей гранью и продольной осью инструмента равен 20°. Угол у верхушки составляет 75°. Длина инструмента 25мм. Диаметр рабочей части 0,25 мм. | В упаковке: |  | Китайская Народная Республика | 98,00 | 2940,00 |
|  |  |  | блистер, шт | 6 |  |  |  |
| 5 | Инструменты эндодонтические ручные для обработки и пломбирования корневого канала, Ед. изм.: упаковка Кол-во: 15 ОКПД 2:32.50.11.190 | Ручной режущий стоматологический эндодонтический инструмент со спиральной нарезкой рабочей части для безопасного препарирования корневого канала высверливающим движением. Материал – нержавеющая сталь однородной структуры, эргономичная ручка, наличие предустановленных силиконовых стопперов. Угол между режущей гранью и продольной осью инструмента равен 20°. Угол у верхушки составляет 75°. Длина инструмента 25мм. Диаметр рабочей части 0,30 мм. | В упаковке: |  | Китайская Народная Республика | 98,00 | 1470,00 |
|  |  |  | блистер, шт | 6 |  |  |  |
| 6 | Инструменты эндодонтические ручные для обработки и пломбирования корневого канала, Ед. изм.: упаковка Кол-во: 15 ОКПД 2:32.50.11.190 | Ручной режущий стоматологический эндодонтический инструмент со спиральной нарезкой рабочей части для безопасного препарирования корневого канала высверливающим движением. Материал – нержавеющая сталь однородной структуры, эргономичная ручка, наличие предустановленных силиконовых стопперов. Угол между режущей гранью и продольной осью инструмента равен 20°. Угол у верхушки составляет 75°. Длина инструмента 25мм. Диаметр рабочей части 0, 35мм. | В упаковке: |  | Китайская Народная Республика | 98,00 | 1470,00 |
|  |  |  | блистер, шт | 6 |  |  |  |
| 7 | Инструменты эндодонтические ручные для обработки и пломбирования корневого канала, Ед. изм.: упаковка Кол-во: 30 ОКПД 2:32.50.11.190 | Ручной режущий стоматологический эндодонтический инструмент со спиральной нарезкой рабочей части. Материал рабочей режущей части - нержавеющая сталь. Универсальный инструмент, применяется как для прохождения, так и для расширения корневых каналов, в том числе сильно искривлённых, подпиливающими движениями. Угол между режущей гранью и продольной осью инструмента равен 40°. Квадратное поперечное сечение инструментов для большей устойчивости к излому. Наличие предустановленных стопперов. Угол у верхушки составляет 75°. Длина инструмента 25мм. Диаметр рабочей части 0, 10 мм | В упаковке: |  | Китайская Народная Республика | 98,00 | 2940,00 |
|  |  |  | блистер, шт | 6 |  |  |  |
| 8 | Инструменты эндодонтические ручные для обработки и пломбирования корневого канала, Ед. изм.: упаковка Кол-во: 30 ОКПД 2:32.50.11.190 | Ручной режущий стоматологический эндодонтический инструмент со спиральной нарезкой рабочей части. Материал рабочей режущей части - нержавеющая сталь. Универсальный инструмент, применяется как для прохождения, так и для расширения корневых каналов, в том числе сильно искривлённых, подпиливающими движениями. Угол между режущей гранью и продольной осью инструмента равен 40°. Квадратное поперечное сечение инструментов для большей устойчивости к излому. Наличие предустановленных стопперов. Угол у верхушки составляет 75°. Длина инструмента 25мм. Диаметр рабочей части 0, 15 мм. | В упаковке: |  | Китайская Народная Республика | 98,00 | 2940,00 |
|  |  |  | блистер, шт | 6 |  |  |  |
| 9 | Инструменты эндодонтические ручные для обработки и пломбирования корневого канала, Ед. изм.: упаковка Кол-во: 30 ОКПД 2:32.50.11.190 | Ручной режущий стоматологический эндодонтический инструмент со спиральной нарезкой рабочей части. Материал рабочей режущей части - нержавеющая сталь. Универсальный инструмент, применяется как для прохождения, так и для расширения корневых каналов, в том числе сильно искривлённых, подпиливающими движениями. Угол между режущей гранью и продольной осью инструмента равен 40°. Квадратное поперечное сечение инструментов для большей устойчивости к излому. Наличие предустановленных стопперов. Угол у верхушки составляет 75°. Длина инструмента 25мм. Диаметр рабочей части 0, 20 мм. | В упаковке: |  | Китайская Народная Республика | 98,00 | 2940,00 |
|  |  |  | блистер, шт | 6 |  |  |  |
| 10 | Инструменты эндодонтические ручные для обработки и пломбирования корневого канала, Ед. изм.: упаковка Кол-во: 30 ОКПД 2:32.50.11.190 | Ручной режущий стоматологический эндодонтический инструмент со спиральной нарезкой рабочей части. Материал рабочей режущей части - нержавеющая сталь. Универсальный инструмент, применяется как для прохождения, так и для расширения корневых каналов, в том числе сильно искривлённых, подпиливающими движениями. Угол между режущей гранью и продольной осью инструмента равен 40°. Квадратное поперечное сечение инструментов для большей устойчивости к излому. Наличие предустановленных стопперов. Угол у верхушки составляет 75°. Длина инструмента 25мм. Диаметр рабочей части 0, 25 мм. | В упаковке: |  | Китайская Народная Республика | 98,00 | 2940,00 |
|  |  |  | блистер, шт | 6 |  |  |  |
| 11 | Инструменты эндодонтические ручные для обработки и пломбирования корневого канала, Ед. изм.: упаковка Кол-во: 15 ОКПД 2:32.50.11.190 | Ручной режущий стоматологический эндодонтический инструмент со спиральной нарезкой рабочей части. Материал рабочей режущей части - нержавеющая сталь. Универсальный инструмент, применяется как для прохождения, так и для расширения корневых каналов, в том числе сильно искривлённых, подпиливающими движениями. Угол между режущей гранью и продольной осью инструмента равен 40°. Квадратное поперечное сечение инструментов для большей устойчивости к излому. Наличие предустановленных стопперов. Угол у верхушки составляет 75°. Длина инструмента 25мм. Диаметр рабочей части 0, 30 мм. | В упаковке: |  | Китайская Народная Республика | 98,00 | 1470,00 |
|  |  |  | блистер, шт | 6 |  |  |  |
| 12 | Инструменты эндодонтические ручные для обработки и пломбирования корневого канала, Ед. изм.: упаковка Кол-во: 15 ОКПД 2:32.50.11.190 | Ручной режущий стоматологический эндодонтический инструмент со спиральной нарезкой рабочей части. Материал рабочей режущей части - нержавеющая сталь. Универсальный инструмент, применяется как для прохождения, так и для расширения корневых каналов, в том числе сильно искривлённых, подпиливающими движениями. Угол между режущей гранью и продольной осью инструмента равен 40°. Квадратное поперечное сечение инструментов для большей устойчивости к излому. Наличие предустановленных стопперов. Угол у верхушки составляет 75°. Длина инструмента 25мм. Диаметр рабочей части 0, 35 мм. | В упаковке: |  | Китайская Народная Республика | 98,00 | 1470,00 |
|  |  |  | блистер, шт | 6 |  |  |  |
| 13 | Инструменты эндодонтические ручные для обработки и пломбирования корневого канала, Ед. изм.: упаковка Кол-во: 30 ОКПД 2:32.50.11.190 | Ручной режущий стоматологический эндодонтический инструмент со спиральной нарезкой рабочей части для выравнивания стенок корневых каналов зондирующими движениями по направлению к апексу и вытягиванием назад. Материал – нержавеющая сталь однородной структуры, эргономичная ручка, наличие предустановленных силиконовых стопперов. Длина инструмента 25мм. Диаметр рабочей части 0,10 мм. | В упаковке: |  | Китайская Народная Республика | 98,00 | 2940,00 |
|  |  |  | блистер, шт | 6 |  |  |  |
| 14 | Инструменты эндодонтические ручные для обработки и пломбирования корневого канала, Ед. изм.: упаковка Кол-во: 30 ОКПД 2:32.50.11.190 | Ручной режущий стоматологический эндодонтический инструмент со спиральной нарезкой рабочей части для выравнивания стенок корневых каналов зондирующими движениями по направлению к апексу и вытягиванием назад. Материал – нержавеющая сталь однородной структуры, эргономичная ручка, наличие предустановленных силиконовых стопперов. Длина инструмента 25мм. Диаметр рабочей части 0,15 мм. | В упаковке: |  | Китайская Народная Республика | 98,00 | 2940,00 |
|  |  |  | блистер, шт | 6 |  |  |  |
| 15 | Инструменты эндодонтические ручные для обработки и пломбирования корневого канала, Ед. изм.: упаковка Кол-во: 30 ОКПД 2:32.50.11.190 | Ручной режущий стоматологический эндодонтический инструмент со спиральной нарезкой рабочей части для выравнивания стенок корневых каналов зондирующими движениями по направлению к апексу и вытягиванием назад. Материал – нержавеющая сталь однородной структуры, эргономичная ручка, наличие предустановленных силиконовых стопперов. Длина инструмента 25мм. Диаметр рабочей части 0,20 мм. | В упаковке: |  | Китайская Народная Республика | 98,00 | 2940,00 |
|  |  |  | блистер, шт | 6 |  |  |  |
| 16 | Инструменты эндодонтические ручные для обработки и пломбирования корневого канала, Ед. изм.: упаковка Кол-во: 30 ОКПД 2:32.50.11.190 | Ручной режущий стоматологический эндодонтический инструмент со спиральной нарезкой рабочей части для выравнивания стенок корневых каналов зондирующими движениями по направлению к апексу и вытягиванием назад. Материал – нержавеющая сталь однородной структуры, эргономичная ручка, наличие предустановленных силиконовых стопперов. Длина инструмента 25мм. Диаметр рабочей части 0,25 мм. | В упаковке: |  | Китайская Народная Республика | 98,00 | 2940,00 |
|  |  |  | блистер, шт | 6 |  |  |  |
| 17 | Инструменты эндодонтические ручные для обработки и пломбирования корневого канала, Ед. изм.: упаковка Кол-во: 15 ОКПД 2:32.50.11.190 | Ручной режущий стоматологический эндодонтический инструмент со спиральной нарезкой рабочей части для выравнивания стенок корневых каналов зондирующими движениями по направлению к апексу и вытягиванием назад. Материал – нержавеющая сталь однородной структуры, эргономичная ручка, наличие предустановленных силиконовых стопперов. Длина инструмента 25мм. Диаметр рабочей части 0,30 мм. | В упаковке: |  | Китайская Народная Республика | 98,00 | 1470,00 |
|  |  |  | блистер, шт | 6 |  |  |  |
| 18 | Инструменты эндодонтические ручные для обработки и пломбирования корневого канала, Ед. изм.: упаковка Кол-во: 15 ОКПД 2:32.50.11.190 | Ручной режущий стоматологический эндодонтический инструмент со спиральной нарезкой рабочей части для выравнивания стенок корневых каналов зондирующими движениями по направлению к апексу и вытягиванием назад. Материал – нержавеющая сталь однородной структуры, эргономичная ручка, наличие предустановленных силиконовых стопперов. Длина инструмента 25мм. Диаметр рабочей части 0,35 мм. | В упаковке: |  | Китайская Народная Республика | 98,00 | 1470,00 |
|  |  |  | блистер, шт | 6 |  |  |  |
| 19 | Инструменты эндодонтические ручные для обработки и пломбирования корневого канала, Ед. изм.: упаковка Кол-во: 15 ОКПД 2:32.50.11.190 | Ручные эндодонтические инструменты, предназначенные для эндодонтического лечения осложненного кариеса: - для обеспечения корневому каналу оптимальных для ирригации и последующего пломбирования размера и формы. - для механической обработки корневого канала: расширение просвета уже пройденного корневого канала и выравнивание его стенок пилящими и вращательно-режущими движениями (максимально допустимый угол вращения 90 градусов). Инструмент, изготавливается методом скручивания заготовки треугольного сечения (при скручивании металлические волокна не прерываются, что способствует сохранению прочности на изгиб). Треугольное сечение заготовок всех размеров позволяет уменьшить общую площадь поперечного сечения инструмента и повысить его гибкость. Большая гибкость инструмента также достигается за счет удлиненного шага витков спирали. Угол между режущей гранью и продольной осью инструмента равен 40°. Длина инструмента 25мм. Диаметр рабочей части 0, 15 мм. | В упаковке: |  | Китайская Народная Республика | 98,00 | 1470,00 |
|  |  |  | блистер, шт | 6 |  |  |  |
| 20 | Инструменты эндодонтические ручные для обработки и пломбирования корневого канала, Ед. изм.: упаковка Кол-во: 15 ОКПД 2:32.50.11.190 | Ручные эндодонтические инструменты, предназначенные для эндодонтического лечения осложненного кариеса: - для обеспечения корневому каналу оптимальных для ирригации и последующего пломбирования размера и формы. - для механической обработки корневого канала: расширение просвета уже пройденного корневого канала и выравнивание его стенок пилящими и вращательно-режущими движениями (максимально допустимый угол вращения 90 градусов). Инструмент, изготавливается методом скручивания заготовки треугольного сечения (при скручивании металлические волокна не прерываются, что способствует сохранению прочности на изгиб). Треугольное сечение заготовок всех размеров позволяет уменьшить общую площадь поперечного сечения инструмента и повысить его гибкость. Большая гибкость инструмента также достигается за счет удлиненного шага витков спирали. Угол между режущей гранью и продольной осью инструмента равен 40°. Длина инструмента 25мм. Диаметр рабочей части 0, 20 мм. | В упаковке: |  | Китайская Народная Республика | 98,00 | 1470,00 |
|  |  |  | блистер, шт | 6 |  |  |  |
| 21 | Инструменты эндодонтические ручные для обработки и пломбирования корневого канала, Ед. изм.: упаковка Кол-во: 15 ОКПД 2:32.50.11.190 | Гибкие и пластичные для обработки сильно искривленных и узких корневых каналов зубов. Изготовлены из нержавеющей стали, эргономичная ручка СС+, неактивный кончик. Треугольное поперечное сечение для большей режущей эффективности. Рентгеноконтрастные насечки, Дополнительная маркировка длинны на ручке, силиконовый стопер. Длина 25 мм. Размер №15. | В упаковке: |  | Федеративная Республика Германия | 588,00 | 8820,00 |
|  |  |  | Блистер, шт | 6 |  |  |  |
| 22 | Инструменты эндодонтические ручные для обработки и пломбирования корневого канала, Ед. изм.: упаковка Кол-во: 15 ОКПД 2:32.50.11.190 | Гибкие и пластичные для обработки сильно искривленных и узких корневых каналов зубов. Изготовлены из нержавеющей стали, эргономичная ручка СС+, неактивный кончик. Треугольное поперечное сечение для большей режущей эффективности. Рентгеноконтрастные насечки, Дополнительная маркировка длинны на ручке, силиконовый стопер. Длина 25 мм. Размер №20. | В упаковке: |  | Федеративная Республика Германия | 588,00 | 8820,00 |
|  |  |  | Блистер, шт | 6 |  |  |  |
| 23 | Инструменты эндодонтические ручные для обработки и пломбирования корневого канала, Ед. изм.: упаковка ОКПД 2:32.50.11.190 | Гибкие и пластичные для обработки сильно искривленных и узких корневых каналов зубов. Изготовлены из нержавеющей стали, эргономичная ручка СС+, неактивный кончик. Треугольное поперечное сечение для большей режущей эффективности. Рентгеноконтрастные насечки, Дополнительная маркировка длинны на ручке, силиконовый стопер. Длина 25 мм. Размер №25. | В упаковке: |  |  |  |  |
|  |  |  | Блистер, шт | 6 |  |  |  |
|  | Кол-во: 14 |  |  |  | Федеративная Республика Германия | 590,00 | 8 260,00 |
|  | Кол-во: 1 |  |  |  | Китайская Народная Республика; | 602,00 | 602,00 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 73 542,00 |

- Номер закупки: № 0340200003321008706 (электронный аукцион);

Наименование объекта закупки: Поставка инструментов и приспособлений стоматологических

  - Срок поставки товара: Поставка Товар осуществляется Поставщиком в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента направления заявки. Поставка осуществляется по адресу: 612412, Кировская область, Зуевский район, г. Зуевка, ул. Исполкомовская, д.109, с разгрузкой с транспортного средства.

Начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК):  363 800,00 руб.

Дата заключения контракта:  03.09.2021г.

Наименование поставщика: ООО " ВелесМед "

Цена контракта:  109 500,00 руб.

Срок исполнения контракта: Контракт, вступает в силу с момента заключения и действует до 31.08.2022 года.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование товара, единица измерения, количество, код ОКПД 2, код позиции каталога товаров, работ, услуг (при наличии) | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара и их значения, которые не подлежат изменению участником закупки <*> | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара (единицы измерения), значения которых подлежат конкретизации участником закупки | Минимальные и (или) максимальные значения характеристик товара, которые подлежат конкретизации участником закупки | Наименование страны происхождения товара | Цена за ед., включая Услуги, руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Боры стоматологические с алмазными головками для турбинных наконечников Ед. изм.: штука Кол-во: 200 ОКПД2: 32.50.13.190 | Форма рабочей части шаровидная. Зернистость супер-грубая. Диаметр рабочей части 1,6 мм. | Упаковка: |  | Российская Федерация | 21,00 |
|  |  |  | Блистер, шт | 10 |  |  |
| 2 | Боры стоматологические с алмазными головками для турбинных наконечников Ед. изм.: штука Кол-во: 200 ОКПД2: 32.50.13.190 | Форма рабочей части шаровидная. Зернистость супер-грубая. Диаметр рабочей части 2,1 мм. | Упаковка: |  | Российская Федерация | 21,00 |
|  |  |  | Блистер, шт | 10 |  |  |
| 3 | Боры стоматологические с алмазными головками для турбинных наконечников Ед. изм.: штука Кол-во: 100 ОКПД2: 32.50.13.190 | Форма рабочей части шаровидная. Зернистость супер-грубая. Диаметр рабочей части 1,8 мм. | Упаковка: |  | Российская Федерация | 21,00 |
|  |  |  | Блистер, шт | 10 |  |  |
| 4 | Боры стоматологические с алмазными головками для турбинных наконечников Ед. изм.: штука Кол-во: 100 ОКПД2: 32.50.13.190 | Форма рабочей части цилиндр с круглым концом. Зернистость супер-грубая. Диаметр рабочей части 1,4 мм | Упаковка: |  | Российская Федерация | 21,00 |
|  |  |  | Блистер, шт | 10 |  |  |
| 5 | Боры стоматологические с алмазными головками для турбинных наконечников Ед. изм.: штука Кол-во: 100 ОКПД2: 32.50.13.190 | Форма рабочей части шаровидная. Зернистость грубая. Диаметр рабочей части 1,2 мм | Упаковка: |  | Российская Федерация | 21,00 |
|  |  |  | Блистер, шт | 10 |  |  |
| 6 | Боры стоматологические с алмазными головками для турбинных наконечников Ед. изм.: штука Кол-во: 100 ОКПД2: 32.50.13.190 | Форма рабочей части шаровидная. Зернистость грубая. Диаметр рабочей части 1,4 мм. | Упаковка: |  | Российская Федерация | 21,00 |
|  |  |  | Блистер, шт | 10 |  |  |
| 7 | Боры стоматологические с алмазными головками для турбинных наконечников Ед. изм.: штука Кол-во: 100 ОКПД2: 32.50.13.190 | Форма рабочей части шаровидная. Зернистость грубая. Диаметр рабочей части 1,8 мм. Длина бора 25мм. | Упаковка: |  | Российская Федерация | 21,00 |
|  |  |  | Блистер, шт | 10 |  |  |
| 8 | Боры стоматологические с алмазными головками для турбинных наконечников Ед. изм.: штука Кол-во: 100 ОКПД2: 32.50.13.190 | Форма рабочей части шаровидная. Зернистость грубая. Диаметр рабочей части 2,1 мм. Длина бора 22мм. | Упаковка: |  | Российская Федерация | 20,61 |
|  |  |  | Блистер, шт | 10 |  |  |
| 9 | Боры стоматологические с алмазными головками для турбинных наконечников Ед. изм.: штука Кол-во: 100 ОКПД2: 32.50.13.190 | Форма рабочей части обратный конус. Зернистость грубая. Диаметр рабочей части 1,2 мм. | Упаковка: |  | Российская Федерация | 21,00 |
|  |  |  | Блистер, шт | 10 |  |  |
| 10 | Боры стоматологические с алмазными головками для турбинных наконечников Ед. изм.: штука Кол-во: 100 ОКПД2: 32.50.13.190 | Форма рабочей части обратный конус. Зернистость грубая. Диаметр рабочей части 1,4 мм. | Упаковка: |  | Российская Федерация | 21,00 |
|  |  |  | Блистер, шт | 10 |  |  |
| 11 | Боры стоматологические с алмазными головками для турбинных наконечников Ед. изм.: штука Кол-во: 100 ОКПД2: 32.50.13.190 | Форма рабочей части цилиндр с конусом на конце. Зернистость грубая. Диаметр рабочей части 1,2 мм. | Упаковка: |  | Российская Федерация | 21,00 |
|  |  |  | Блистер, шт | 10 |  |  |
| 12 | Боры стоматологические с алмазными головками для турбинных наконечников Ед. изм.: штука Кол-во: 100 ОКПД2: 32.50.13.190 | Форма рабочей части цилиндр с конусом на конце. Зернистость грубая. Диаметр рабочей части 1,4 мм. | Упаковка: |  | Российская Федерация | 21,00 |
|  |  |  | Блистер, шт | 10 |  |  |
| 13 | Боры стоматологические с алмазными головками для турбинных наконечников Ед. изм.: штука Кол-во: 100 ОКПД2: 32.50.13.190 | Форма рабочей части шаровидная. Зернистость средняя. Диаметр рабочей части 1 мм. | Упаковка: |  | Российская Федерация | 21,00 |
|  |  |  | Блистер, шт | 10 |  |  |
| 14 | Боры стоматологические с алмазными головками для турбинных наконечников Ед. изм.: штука Кол-во: 100 ОКПД2: 32.50.13.190 | Форма рабочей части шаровидная. Зернистость средняя. Диаметр рабочей части 1,2 мм. | Упаковка: |  | Российская Федерация | 20,61 |
|  |  |  | Блистер, шт | 10 |  |  |
| 15 | Боры стоматологические с алмазными головками для турбинных наконечников Ед. изм.: штука Кол-во: 100 ОКПД2: 32.50.13.190 | Форма рабочей части шаровидная. Зернистость средняя. Длина бора 25мм. Диаметр рабочей части 1,2 мм. | Упаковка: |  | Российская Федерация | 21,00 |
|  |  |  | Блистер, шт | 10 |  |  |
| 16 | Боры стоматологические с алмазными головками для турбинных наконечников Ед. изм.: штука Кол-во: 100 ОКПД2: 32.50.13.190 | Форма рабочей части шаровидная. Зернистость средняя. Диаметр рабочей части 1,4 мм. | Упаковка: |  | Российская Федерация | 21,00 |
|  |  |  | Блистер, шт | 10 |  |  |
| 17 | Боры стоматологические с алмазными головками для турбинных наконечников Ед. изм.: штука Кол-во: 100 ОКПД2: 32.50.13.190 | Форма рабочей части груша. Зернистость средняя. Диаметр рабочей части 1,2 мм. | Упаковка: |  | Российская Федерация | 21,00 |
|  |  |  | Блистер, шт | 10 |  |  |
| 18 | Боры стоматологические с алмазными головками для турбинных наконечников Ед. изм.: штука Кол-во: 100 ОКПД2: 32.50.13.190 | Форма рабочей части обратный конус. Зернистость средняя. Диаметр рабочей части 1,4 мм. | Упаковка: |  | Российская Федерация | 21,00 |
|  |  |  | Блистер, шт | 10 |  |  |
| 19 | Боры стоматологические с алмазными головками для турбинных наконечников Ед. изм.: штука Кол-во: 100 ОКПД2: 32.50.13.190 | Форма рабочей части обратный конус (комбинированный с конусной рабочей шейкой). Зернистость мелкая. Диаметр рабочей части 1 мм. | Упаковка: |  | Российская Федерация | 21,00 |
|  |  |  | Блистер, шт | 10 |  |  |
| 20 | Боры стоматологические с алмазными головками для турбинных наконечников Ед. изм.: штука Кол-во: 100 ОКПД2: 32.50.13.190 | Форма рабочей части линза. Зернистость средняя. Диаметр рабочей части 2,3 мм. | Упаковка: |  | Российская Федерация | 21,00 |
|  |  |  | Блистер, шт | 10 |  |  |
| 21 | Боры стоматологические с алмазными головками для турбинных наконечников Ед. изм.: штука Кол-во: 100 ОКПД2: 32.50.13.190 | Форма рабочей части цилиндр. Зернистость средняя. Диаметр рабочей части 1 мм. | Упаковка: |  | Российская Федерация | 21,00 |
|  |  |  | Блистер, шт | 10 |  |  |
| 22 | Боры стоматологические с алмазными головками для турбинных наконечников Ед. изм.: штука Кол-во: 100 ОКПД2: 32.50.13.190 | Форма рабочей части цилиндр. Зернистость средняя. Диаметр рабочей части 1,2 мм. Длина рабочей части 6мм. | Упаковка: |  | Российская Федерация | 21,00 |
|  |  |  | Блистер, шт | 10 |  |  |
| 23 | Боры стоматологические с алмазными головками для турбинных наконечников Ед. изм.: штука Кол-во: 100 ОКПД2: 32.50.13.190 | Форма рабочей части цилиндр. Зернистость средняя. Диаметр рабочей части 1,2 мм. Длина рабочей части 8мм. | Упаковка: |  | Российская Федерация | 21,00 |
|  |  |  | Блистер, шт | 10 |  |  |
| 24 | Боры стоматологические с алмазными головками для турбинных наконечников Ед. изм.: штука Кол-во: 100 ОКПД2: 32.50.13.190 | Форма рабочей части цилиндр с круглым концом. Зернистость мелкая. Диаметр рабочей части 1 мм. | Упаковка: |  | Российская Федерация | 21,00 |
|  |  |  | Блистер, шт | 10 |  |  |
| 25 | Боры стоматологические с алмазными головками для турбинных наконечников Ед. изм.: штука Кол-во: 100 ОКПД2: 32.50.13.190 | Форма рабочей части цилиндр с круглым концом. Зернистость средняя. Диаметр рабочей части 1,2 мм. | Упаковка: |  | Российская Федерация | 21,00 |
|  |  |  | Блистер, шт | 10 |  |  |
| 26 | Боры стоматологические с алмазными головками для турбинных наконечников Ед. изм.: штука Кол-во: 100 ОКПД2: 32.50.13.190 | Форма рабочей части шаровидная. Зернистость супермелкая. Диаметр рабочей части 1,4 мм. | Упаковка: |  | Российская Федерация | 21,00 |
|  |  |  | Блистер, шт | 10 |  |  |
| 27 | Бор стоматологический стальной Ед. изм.: штука Кол-во: 20 КТРУ: 32.50.11.000-00000063 | Бор твердосплавный стоматологический, многоразовый, изготовлен из карбида вольфрама, для турбинного наконечника. Применяется для снятия коронок, резки амальгамы, композитов, неблагородных металлов, и формирования эндодонтического доступа. Длина бора 19 мм. Диаметр режущей головки 1,2 мм. Длина режущей головки 4 мм. Форма рабочей части фиссура. |  |  | Российская Федерация | 124,00 |
| 28 | Бор стоматологический стальной Ед. изм.: штука Кол-во: 100 КТРУ: 32.50.11.000-00000063 | Бор твердосплавный стоматологический, многоразовый, изготовлен из карбида вольфрама, для турбинного наконечника. Форма рабочей части шар. Диаметр рабочей части 0,8мм |  |  | Российская Федерация | 45,00 |
| 29 | Бор стоматологический стальной Ед. изм.: штука Кол-во: 100 КТРУ: 32.50.11.000-00000063 | Бор твердосплавный стоматологический, многоразовый, изготовлен из карбида вольфрама, для турбинного наконечника. Форма рабочей части шар. Диаметр рабочей части 1мм. |  |  | Российская Федерация | 45,00 |
| 30 | Бор стоматологический стальной Ед. изм.: штука Кол-во: 100 КТРУ: 32.50.11.000-00000063 | Бор твердосплавный стоматологический, многоразовый, изготовлен из карбида вольфрама, для турбинного наконечника. Форма рабочей части шар. Диаметр рабочей части 1,2мм. |  |  | Российская Федерация | 45,00 |
| 31 | Бор стоматологический стальной Ед. изм.: штука Кол-во: 100 КТРУ: 32.50.11.000-00000063 | Бор твердосплавный стоматологический, многоразовый, изготовлен из карбида вольфрама, для турбинного наконечника. Форма рабочей части шар. Диаметр рабочей части 1,4мм. |  |  | Российская Федерация | 45,00 |
| 32 | Бор стоматологический стальной Ед. изм.: штука Кол-во: 100 КТРУ: 32.50.11.000-00000063 | Бор твердосплавный стоматологический, многоразовый, изготовлен из карбида вольфрама, для турбинного наконечника. Форма рабочей части шар. Диаметр рабочей части 1,6мм. |  |  | Российская Федерация | 45,00 |
| 33 | Бор стоматологический стальной Ед. изм.: штука Кол-во: 100 КТРУ: 32.50.11.000-00000063 | Бор твердосплавный стоматологический, многоразовый, изготовлен из карбида вольфрама, для турбинного наконечника. Форма рабочей части шар. Диаметр рабочей части 1,8мм. |  |  | Российская Федерация | 45,00 |
| 34 | Бор стоматологический стальной Ед. изм.: штука Кол-во: 100 КТРУ: 32.50.11.000-00000063 | Бор твердосплавный стоматологический, многоразовый, изготовлен из карбида вольфрама, для турбинного наконечника. Форма рабочей части шар. Диаметр рабочей части 2,1мм. |  |  | Российская Федерация | 45,00 |
| 35 | Бор стоматологический стальной Ед. изм.: штука Кол-во: 100 КТРУ: 32.50.11.000-00000063 | Бор твердосплавный стоматологический, многоразовый, изготовлен из карбида вольфрама, для углового наконечника. Форма рабочей части шар. Диаметр рабочей части 1мм. |  |  | Российская Федерация | 42,00 |
| 36 | Бор стоматологический стальной Ед. изм.: штука Кол-во: 100 КТРУ: 32.50.11.000-00000063 | Бор твердосплавный стоматологический, многоразовый, изготовлен из карбида вольфрама, для углового наконечника. Форма рабочей части шар. Диаметр рабочей части 1,2мм. |  |  | Российская Федерация | 42,00 |
| 37 | Бор стоматологический стальной Ед. изм.: штука Кол-во: 100 КТРУ: 32.50.11.000-00000063 | Бор твердосплавный стоматологический, многоразовый, изготовлен из карбида вольфрама, для углового наконечника. Форма рабочей части шар. Диаметр рабочей части 1,4мм. |  |  | Российская Федерация | 42,00 |
| 38 | Бор стоматологический стальной Ед. изм.: штука КТРУ: 32.50.11.000-00000063 | Бор твердосплавный стоматологический, многоразовый, изготовлен из карбида вольфрама, для углового наконечника. Форма рабочей части шар. Диаметр рабочей части 1,6мм. |  |  | Российская Федерация |  |
|  | Кол-во: 95 |  |  |  |  | 42,00 |
|  | Кол-во: 5 |  |  |  |  | 41,60 |

- Номер закупки: №0340200003321009822 (электронный аукцион);

Наименование объекта закупки: Поставка инструментов и приспособлений стоматологических

(Экран защитный для лица, многоразового использования).

Срок поставки товара: Поставка Товар осуществляется Поставщиком в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента направления заявки. Поставка осуществляется по адресу: 612412, Кировская область, Зуевский район, г. Зуевка, ул. Исполкомовская, д.109, с разгрузкой с транспортного средства.

Начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК):  3 480,00 руб.

Дата заключения контракта:  21.09.2021г.

Наименование поставщика: ООО «ВелесМед»

Цена контракта:  3 480,00 руб.

Срок исполнения контракта: Контракт, вступает в силу с момента заключения и действует до 31.08.2022 года.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование товара | Страна происхождения Товара | Ед. измерения | Количество, в ед. | Цена за ед., включая Услуги, руб. (без НДС) | Общая стоимость, включая Услуги, руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Экран защитный для лица | Российская Федерация | штука | 6 | 580,00 | 3480,00 |

- Номер закупки: №0340200003321009852 (электронный аукцион);

Наименование объекта закупки: Поставка инструментов и приспособлений стоматологических

Срок поставки товара: Поставка Товар осуществляется Поставщиком в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента направления заявки. Поставка осуществляется по адресу: 612412, Кировская область, Зуевский район, г. Зуевка, ул. Исполкомовская, д.109, с разгрузкой с транспортного средства.

Начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК):  89 900,00 руб.

Дата заключения контракта:  27.09.2021г.

Наименование поставщика: ООО «ВелесМед»

Цена контракта:  75 965,50 руб.

Срок исполнения контракта: Контракт, вступает в силу с момента заключения и действует до 31.08.2022 года.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование товара | Страна происхождения Товара | Ед. измерения | Количество, в ед. | Цена за ед., включая Услуги, руб. (без НДС) | Общая стоимость, включая Услуги, руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Эндодонтические иглы | Российская Федерация | упаковка | 100 | 380,00 | 38000,00 |
| 2. | Шприц эндодонтический | Российская Федерация | штука | 1500 | 14,20 | 21300,00 |
| 3. | Игла для стоматологического шприца, одноразового использования | Республика Корея | упаковка | 7 | 360,00 | 2520,00 |
| 4. | Игла для стоматологического шприца, одноразового использования | Республика Корея | упаковка | 7 | 360,00 | 2520,00 |
| 5. | Иглы корневые граненые | Российская Федерация | упаковка | 39 | 291,00 | 11349,00 |
|  |  |  |  | 1 | 276,50 | 276,50 |
|  |  |  |  |  |  | 75 965,50 |

- Номер закупки: №0340200003321009861 (электронный аукцион);

Наименование объекта закупки: Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения (Бусерелин)

Срок поставки товара: Поставка Товар осуществляется Поставщиком в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента направления заявки. Поставка осуществляется по адресу: 612412, Кировская область, Зуевский район, г. Зуевка, ул. Исполкомовская, д.109, с разгрузкой с транспортного средства.

Начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК):  673 076,00 руб.

Дата заключения контракта:  24.09.2021г.

Наименование поставщика: ООО «МЕДСНАБ»

Цена контракта:  673 076,00 руб.

Срок исполнения контракта: Контракт, вступает в силу с момента заключения и действует в течение 12 месяцев.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| N п/п | Наименование Товара в соответствии с единым справочником-каталогом лекарственных препаратов (далее - ЕСКЛП) |  | Торговое наименование, форма выпуска в соответствии с регистрационным удостоверением лекарственного препарата | Лекарственная форма в соответствии с ЕСКЛП | Дозировка в соответствии с ЕСКЛП | Единица измерения Товара в соответствии с ЕСКЛП | Цена за единицу измерения Товара, в том числе |  |  | Количество в единицах измерения Товара | Стоимость, в том числе |  |  | Количество вторичных (потребительских) упаковок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | международное непатентованное или химическое или группировочное наименование | торговое наименование |  |  |  |  | без НДС | размер НДС (если облагается НДС) | итого |  | без НДС | размер НДС (если облагается НДС) | итого |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Бусерелин | Бусерелин-лонг | Бусерелин-лонг, лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия, 3,75 мг, №1 | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия | 3,75 | мг/упак | 815,85/3059,44 | 10% | 897,43466/ 3 365,38 | 375/100 | 305943,64 | 10% | 336 538,00 | 100 |
|  |  | Бусерелин-депо | Бусерелин-депо, лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия, 3,75 мг, №1 | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия | 3,75 | мг/упак | 815,85/3059,44 | 10% | 897,43466/ 3 365,38 | 375/100 | 305943,64 | 10% | 336 538,00 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750/200 |  |  | 673076,00 |  |

- Номер закупки: №0340200003321009900 (электронный аукцион);

Наименование объекта закупки: Поставка инструментов и приспособлений стоматологических

Срок поставки товара: Поставка Товар осуществляется Поставщиком в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента направления заявки. Поставка осуществляется по адресу: 612412, Кировская область, Зуевский район, г. Зуевка, ул. Исполкомовская, д.109, с разгрузкой с транспортного средства.

Начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК):  6 500,00 руб.

Дата заключения контракта:  27.09.2021г.

Наименование поставщика: ООО «ВелесМед»

Цена контракта:  6 500,00 руб.

Срок исполнения контракта: Контракт, вступает в силу с момента заключения и действует до 31.08.2022 года.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование товара | Страна происхождения Товара | Ед. измерения | Количество, в ед. | Цена за ед., включая Услуги, руб. (без НДС) | Общая стоимость, включая Услуги, руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Салфетки нагрудные для пациентов | Российская Федерация | упаковка | 10 | 650,00 | 6500,00 |

| № | Наименование товара, единица измерения, количество, код ОКПД 2, код позиции каталога товаров, работ, услуг (при наличии) | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара и их значения, которые не подлежат изменению участником закупки | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара (единицы измерения), значения которых подлежат конкретизации участником закупки | Минимальные и (или) максимальные значения характеристик товара, которые подлежат конкретизации участником закупки | Наименование страны происхождения товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Салфетки нагрудные для пациентов, Ед. изм.: упаковка Кол-во: 10 ОКПД 2:17.22.12.130 | Салфетки нагрудные для пациента. Одноразовые, максимально защищают одежду пациента от загрязнения во время стоматологического лечения и сопутствующих процедур. Салфетки нагрудные сделаны из одного слоя сверхабсорбирующей 100% целлюлозной бумага - основы с плотностью 18 гр./м2 и одного слоя тонкой, прочной полиэтиленовой пленки. | В упаковке: |  | Российская Федерация |
|  |  |  | Нагрудники, шт | 500 |  |
|  |  |  | Размер нагрудника, см | 33 х 45 |  |

Подготовила

Экономист Князева О.А.